администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.09.2019                                                                                                                  № 865  
г. Вилючинск

Об утверждении Порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа
		
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в целях реализации Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2.	     Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа                      С.Г. Иванинова.

Глава администрации
городского округа                                                                            Г.Н. Смирнова  

Приложение 
к постановлению администрации
Вилючинского городского округа
от 06.09.2019 № 865

Порядок
мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории
Вилючинского городского округа

1.	Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами, акцентировать внимание на снижении издержек при транспорте тепловой энергии, т.е. на вопросах экономической эффективности. Однако реальное состояние тепловых сетей таково, что основной задачей является недопущение аварий на тепловых сетях.
В настоящее время актуальной является задача осуществления мониторинга состояния технологического оборудования и тепловых сетей.
Входные данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности и достоверности.
Мониторинг системы теплоснабжения Вилючинского городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.	Настоящий Порядок определяет взаимодействие администрации Вилючинского городского округа и теплоснабжающей организации                       АО «Камчатэнергосервис» при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.
Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и источников тепловой энергии (далее - система мониторинга).
Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
3.	Основными задачами системы мониторинга являются:
-	сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;
-	оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;
 -	эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.
4.	Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация, эксплуатирующая теплосети.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Вилючинского городского округа
5.	Система мониторинга включает в себя:
-	сбор данных;
-	хранение, обработку и представление данных;
-	анализ и выдачу информации для принятия решения.
5.1.	Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории Вилючинского городского округа (Приложение № 1).
В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.
Собирается следующая информация:
-	паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;
-	расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;
-	исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);
-	данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).
Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях и входит в базу данных отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) и единой диспетчерской службы (ЕДДС) Вилючинского городского округа.
Анализ данных для Отдела производится специалистом Отдела. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.
5.2.	Хранение, обработка и представления данных
Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQLSERVER).
5.3.	Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.
 Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период и данные по эксплуатации в предыдущий отопительный период, которая применяется, как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.
Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Приложение № 1
к Порядку мониторинга системы
теплоснабжения Вилючинского
городского округа

Таблица
соотношения разрывов теплопроводов в ремонтный
и эксплуатационный периоды

Населенный
пункт	
Режим	годы	
		2015	2016	
2017	
2018	
2019	
Жилой район Приморский	опрессовка	2	2	2	2	2	
	эксплуатация	9	1	10	11	5	
Жилой район Рыбачий	опрессовка	2	3	2	2	2	
	эксплуатация	3	1	1	4	9