Приложение № 1

к постановлению  администрации Вилючинского городского округа

от 31.10.2024 № 1031

Положение

о  создании, реконструкции  и  поддержании в состоянии постоянной готовности  к   использованию  защитных  сооружений  гражданской  обороны  и других  объектов  гражданской  обороны  на  территории

Вилючинского  городского  округа

I. Общие положения об объектах гражданской обороны

1.   Настоящее    положение   о   создании, реконструкции   и   поддержании   в   состоянии постоянной   готовности к использованию защитных сооружений   гражданской   обороны и иных  объектов гражданской обороны на  территории Вилючинского городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации  защитных сооружений гражданской обороны»  и   от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», постановлением Правительства Камчатского края от 20.05.2022 № 253-П «Об утверждении положения о    создании  и   поддержании в состоянии постоянной готовности к   использованию    защитных    сооружений   гражданской   обороны  и других объектов гражданской обороны на территории Камчатского края» и определяет организацию работ по созданию, реконструкции в мирное время, в период мобилизации и в военное время защитных сооружений гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа объектов гражданской обороны и поддержания их в постоянной готовности.

2. К объектам гражданской обороны относятся:

2.1. Защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО) – это специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил гражданской обороны от воздействия средств нападения противника. ЗС ГО предназначены для защиты укрываемых в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях мирного времени. ЗС ГО должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

К ЗС ГО относятся:

- убежище – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

- противорадиационное укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

- укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

2.2. Специализированное складское помещение (место хранения) - помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества гражданской обороны (средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической разведки, радиационного контроля и др.) и выдачи его в установленном порядке.

2.3. Санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды и людей.

2.4. Станция обеззараживания одежды – комплекс помещений, технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки одежды, обуви, а также для пропитки одежды защитными составами.

2.5. Станция обеззараживания техники - комплекс технических и материальных средств, предназначенных для специальной обработки подвижного состава транспорта.

2.6. Иные объекты гражданской обороны – объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по  гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды, транспортных средств и других неотложных работ.

3. Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники и иные объекты гражданской обороны создаются и реконструируются для обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды и транспортных средств.

II. Порядок создания и реконструкции объектов гражданской обороны

- Администрация  Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края:

- определяет потребность в ЗС ГО для укрытия в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны, а также потребность в других объектах гражданской обороны;

- в мирное время создает и сохраняет существующие объекты гражданской обороны и поддерживают их в состоянии постоянной готовности к использованию;

- осуществляет контроль за созданием и реконструкцией объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

- использует ЗС ГО при выполнении обязательных требований, установленных федеральными нормативными правовыми актами к помещениям данного функционального назначения;

- ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

- Организации на территории Вилючинского городского округа:

- создают и реконструируют в мирное время по согласованию с органами исполнительной власти Камчатского края и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны;

- обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;

- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

2.3. Создание и реконструкция объектов гражданской обороны в период мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения.

2.4. Создание и реконструкция объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как ЗС ГО и другие объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов.

2.5. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

III. Использование и поддержание объектов гражданской  обороны в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению

3.1. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

3.2.  Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны осуществляется на основании плана создания и реконструкции объектов гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа и организациями отнесенными к категории по гражданской обороне.

3.3. Содержание и реконструкция ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в сооружениях, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

3.4. Готовность и использование ЗС ГО, а также других объектов гражданской обороны по предназначению обеспечивают руководители организаций, на учете которых они находятся или на базе которых они создаются.

3.5. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию, в организациях создаются формирования по их обслуживанию, которые обеспечивают сохранность:

- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;

- герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;

- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

3.6. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно - технического  и   специального   оборудования,  средств  связи  и  оповещения

ЗС ГО осуществляются в соответствии с технической документацией.

3.7. В целях контроля готовности ЗС ГО к использованию по предназначению собственники и балансодержатели объектов планируют и осуществляют оценку технического состояния ЗС ГО.

3.8. Оценка технического состояния ЗС ГО осуществляется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

IV. Финансирование мероприятий по созданию, реконструкции и поддержанию в готовности объектов гражданской обороны

4.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения на территории Вилючинского городского округа осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- обеспечение мероприятий муниципального уровня по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к