Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа

от ___________  №  _______

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

потребителей тепловой энергии и единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Проверяемые документы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проверка готовности потребителей тепловой энергии жилищного фонда к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении ООО «УК Приморский»: ул. Победы д. 14 ул. Мира д. 11,12,21 ул. Приморская д. 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ул. Кронштадтская д. 1,2,3,4,5,8,9 ул. Спортивная д. 6 Итого: 24 | с 24.08.2021 по 26.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель ООО «УК Приморский», председатель комиссии |
| 2. | Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении ООО «УправКом К»: ул. Приморская д. 2 ул. Победы д. 2,6,10,11,13,18,23,26,28 ул. Кронштадтская д. 6,12 мкр. Северный д. 15,16 мкр. Центральный д. 7,9,10,16,17,18,22,23,24,26,28,30,33 ул. Мира, д. 9 Итого: 28 | с 24.08.2021 по 26.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель ООО «УправКом К», председатель комиссии |
| 3. | Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении ООО «Полимир Плюс»: мкр. Центральный д. 11,12,13,15,19,21 ул. Победы д. 19,20,21 ул. Мира д. 1,2,3,5,6,7,8, 17 мкр. Северный д. 8 ул. Владивостокская, д. 4 Итого: 19 | с 24.08.2021 по 26.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель ООО «Полимир Плюс», председатель комиссии |
| 4. | Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении ООО «Управляющая Компания Вертекс»: ул. Победы д. 3,4,7,8,16,17,25,27 Итого: 8 | с 24.08.2021 по 26.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель ООО «Управляющая Компания Вертекс», председатель комиссии |
| 5. | Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в обслуживании ООО «Квартал М»: ул. Спортивная д. 1,1а,2,3,4,5,7 мкр. Центральный д. 8,20,31 мкр. Северный д. 10,12,13,14 ул. Победы 12 ул. Мира д. 4,10,13,18 ул. Приморская д. 1 ул. Кронштадтская д. 7 Итого: 21 | с 24.08.2021 по 26.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель ООО «Квартал М» председатель комиссии |
| 6 | Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении ООО «ЮНОВО»: ул. Гусарова д. 41,43,45,51,53,55 ул. 50 лет ВЛКСМ д. 7,9 ул. Вилкова д. 13,15,17,25,33,39,41,43 ул. Крашенинникова д. 16,18,20,22,24,26,28,32,32а,40,41 ул. Нахимова д. 22,24,30,32,38,40,42,44,46,48,50,52 Итого: 39 | с 24.08.2021 по 26.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель ООО «ЮНОВО», председатель комиссии |
| 7. Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении ООО «УК Вилючинск»: ул. Гусарова д. 37, Итого: 1 |  | с 24.08.2021 по 26.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель ООО «УК Вилючинск», председатель комиссии |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Проверяемые документы | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений образования к отопительному периоду |  |  |  |  |
|  | Проверка готовности к отопительному периоду учреждений образования: МБДОУ «Детский сад № 1» (ул. Мира, 10а); МБДОУ «Детский сад № 3» (ул. Приморская, 3); МБДОУ «Детский сад № 4» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 15а); МБДОУ «Детский сад № 6» (ул. Победы, 29); МБОУ СШ № 1 (ул.Кронштадтская, 10); МБОУ СОШ № 2 (ул. Гусарова, 49); МБОУ СОШ № 3 (ул. Крашенинникова, 30а); МБОУ СШ № 9 (мкр. Центральный, 6); МБУ "Центр физической культуры и спорта" (ул. Мира, 19, 20); МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» (ул. Мира, 8а); МБОУ ДОД «ДДТ» (ул. Нахимова, 43). Итого: 16 | с 19.08.2021 по 24.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель учреждения, председатель комиссии |
| Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений культуры к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности к отопительному периоду учреждений культуры: МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1» (ул. Кронштадтская, 11); МБУК «Дом культуры»: - Дворец культуры «Меридиан» (мкр. Центральный, 1), - ДОФ (ул. Вилкова, 35); МБУК «Централизованная библиотечная система»: - Центральная городская, центральная детская библиотеки (ул. Приморская, 6), - Библиотека-филиал № 1, № 3 (ул. Нахимова, 16). Итого: 5 | с 19.08.2021 по 24.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель учреждения, председатель комиссии |
| Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений здравоохранения к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности к отопительному периоду учреждений здравоохранения: ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» Здание ул. Победы, 1а; Здание ул. Победы, 1б; Здание ул. Спортивная, 10; Здание ул. Спортивная, 12; Здание ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 Итого: 5 | 20.08.2021 | 1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (с обязательным участием ресурсоснабжающей организации); 3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления; 4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ; 5) состояние тепловых сетей потребителя; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель; 15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами; 16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. | Руководитель учреждения, председатель комиссии |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Проверяемые документы | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проверка готовности единой теплоснабжающей организации к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности к отопительному периоду АО «Камчатэнергосервис» | 27.08.2021 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика: - графики тепловых нагрузок абонентов, температурные графики объектов теплоснабжения, - акты готовности объектов; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии: - справка по наличию и расходу топлива, - договор поставки топлива; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб: - укомплектованность указанных служб; - обеспеченность персонала средствами СИЗ; 6) проведение наладки тепловых сетей: - гидравлический расчет ТС и дроссельных шайб, - акт установки дроссельных шайб, - акт по очистке дроссельных шайб; 7) организация контроля режимов потребления ТЭ (приказ о контроле (мониторинге) за режимом ТС); 8) документы по контролю качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой ТЭ; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих ТС (контракты, акты приемки строительства принадлежащих тепловых сетей, сертификаты на используемые при строительстве материалы); 11) обеспечение безаварийной работы объектов ТС: - акт готовности систем приема и разгрузки топлива (диагностика мазутных емкостей), - документы по соблюдению водно-химического режима, - документы по продлению сверх ресурса срока эксплуатации теплоэнергетического оборудования, отсутствие фактов эксплуатации теплотехнического оборудования сверх ресурса, - график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей, - расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов, - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, потребителей, транспортных и ремонтно-строительных организаций, - акты проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, - выполнение плана подготовки к работе в отопительный период, - выполнение плана ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии, - договоры поставки топлива; 12) акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией; 13) отчетные документы по выполнению в установленные сроки предписаний надзорных органов; 14) работоспособность автоматических регуляторов. | Руководитель организации, председатель комиссии |