Заказчик: Управление архитектуры и городского хозяйства

администрации Вилючинского городского округа Камчатского края

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор							Е. А. Казакевич

Новосибирск

2023

Оглавление

Список основных исполнителей	3

Состав проекта	4

Перечень сокращений	6

Общие сведения о муниципальном образовании	6

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;	7

2.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	16

Список основных исполнителей

Начальник

отдела градостроительного планирования		Волегжанина Т.В.

Ведущий градостроитель					Окопняя А.С.

Градостроитель проекта					Федун А.О.

Градостроитель проекта					Малахова О.Д.

Ведущий экономист						Яненко Е.Н.

Ведущий инженер						Готькина М.В.

Инженер в сфере

геоинформационных систем					Саликова А.Х.

Состав проекта

| № п/п | Наименование карт | Стадия | № листа | Масштаб | Электронная версия проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план содержит |  |  |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | - | - | - | docx, .pdf |
| 2 | Карту планируемого размещения объектов местного значения | ГП | 1.1 | 1:25000, 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 3 | Карту планируемого размещения объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | ГП | 1.2 | 1:25000, 1:10000 |  |
| 4 | Карту границ населенных пунктов | ГП | 2 | 1:25000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 5 | Карту функциональных зон | ГП | 3 | 1:25000, 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| Обязательным приложением к генеральному плану являются |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов | ГП | - | - | .pdf |
| К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт |  |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме | - | - | - | .docx, .pdf |
| 2 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | - | - | - | Секретно |
| Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт |  |  |  |  |  |
| 1 | Положение Вилючинского городского округа закрытого административно- территориального образования города Вилючинска в структуре Камчатского края | ГП | 4 | 1:700 000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 2 | Карту современного использования территории | ГП | 5.1 | 1:25000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту современного использования территории в границе населенного пункта | ГП | 5.2 | 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту современного использования территории в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | ГП | 5.3 | 1:25000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту современного использования территории в области электро-, теплоснабжения и системы связи в границе населенного пункта | ГП | 5.4 | 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
|  | Карту современного использования территории в области водоснабжения населения и водоотведения в границе населенного пункта | ГП | 5.5 | 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |
| 3 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГП | 6 | 1:25000, 1:10000 | MapInfo (.tab, .wor), .jpg |

Перечень сокращений

ТП - трансформаторная подстанция;

ЛЭП - линия электропередачи;

КЛ - кабельная линия электропередачи;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

РЧВ - резервуар чистой воды;

ВОС - водопроводные очистные сооружения;

КОС - канализационные очистные сооружения;

КНС - Канализационная насосная станция;

ПС – подстанция;

РТП - распределительно-трансформаторная подстанция.

Общие сведения о муниципальном образовании

Границы Вилючинского городского округа – ЗАТО города Вилючинска установлены Законом Камчатского края от 17.12.2004 № 242 «О наделении Вилючинского городского муниципального образования статусом городского округа и об установлении границ Вилючинского городского округа», площадь территории Вилючинского городского округа – 341,24 кв. км.

Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск расположен в юго-восточной части Камчатского края.

Вилючинский городской округ с востока граничит с Авачинским заливом, с остальных сторон граничит с Елизовским районом Камчатского края.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) в таблице № представлены планируемые для размещения объекты местного значения.

В справочных целях отражены объекты местного значения, планируемые к реконструкции в таблице №1-2.

Таблица №1-1

Объекты, планируемые к размещению

| № | Сведения о видах | Сведения о назначении | Сведения о наименованиях | Основные характеристики | Местоположение |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Функциональная зона | Адрес |  |
|  | Объекты образования и науки | Развитие образования | Дошкольная образовательная организация | Вместимость здания – 95 мест для детей | Зона специализированной общественной застройки | г. Вилючинск, ул. Вилкова, 18, жилой район Рыбачий | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Развитие образования | Дошкольная образовательная организация | Вместимость здания – 135 мест для детей | Зона специализированной общественной застройки | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Развитие образования | Дошкольная образовательная организация | Вместимость здания – 110 мест для детей | Зона специализированной общественной застройки | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Развитие образования | Общеобразовательная организация | Вместимость здания – 325 мест для учащихся | Зона специализированной общественной застройки | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты образования и науки | Развитие образования | Общеобразовательная организация | Вместимость здания – 600 мест для учащихся | Зона специализированной общественной застройки | г. Вилючинск, жилой район Рыбачий | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты культуры и искусства | Формирование и развитие досуговых мест | Зрелищная организация - концертный зал с размещением в нем кинотеатра | Вместимость здания – 250 мест | Зона специализированной общественной застройки | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до нормативной величины | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (физкультурно-оздоровительный комплекс) - объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) 1 | Площадь пола спортивных и тренажерных залов – 840 кв. м Площадь зеркала воды плавательных бассейнов - 800 кв. м | Зона специализированной общественной застройки | В жилом районе Приморский | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до нормативной величины | Яхт-клуб - спортивное сооружение 2 | Мощность объекта - 1 причал для размещения 5 маломерных судов до 8 метров | Зона специализированной общественной застройки | г. Вилючинск, жилой район Рыбачий | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | Доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до нормативной величины | Спортивное сооружение 2 | Площадь плоскостных спортивных сооружений – 9000 кв. м | Зона специализированной общественной застройки | г. Вилючинск, жилой район Приморский (у территории планируемой школы на 325 мест) | Установление таких зон не требуется |
|  | Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения | Увеличение общественных пространств | Парк «Патриот» - Парк культуры и отдыха 2 | Площадь объекта – 0,32 га | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | г. Вилючинск, жилой район Рыбачий в районе СОШ № 3 | Установление таких зон не требуется |
|  | Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения | Увеличение количества общественных пространств | Парк в мкр. Приморский -Парк культуры и отдыха 2 | Площадь объекта – 38,18 га | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | г. Вилючинск, жилой район Приморский в районе гражданского пирса | Установление таких зон не требуется |
|  | Линии общественного пассажирского транспорта | Развитие транспортной инфраструктуры | Канатно-буксировочная дорога, двухместные бугельные устройства МБУ СШ № 2 - подвесная канатная дорога транспортная 2 | Длина объекта – 480 м | Зона специализированной общественной застройки | Юго-западнее жилого района Приморский за г. Вилючинск | Установление таких зон не требуется |
|  | Электрические подстанции | Улучшение жилищных условий | Трансформаторная подстанция ТП 6 кВ мкр "Северный-2" | Напряжение 6/0,4 кВ | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, 10м |
|  | Электрические подстанции | Улучшение жилищных условий | Трансформаторная подстанция ТП-1 мкр. Приморский | Напряжение 6/0,4 кВ | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, 10м |
|  | Электрические подстанции | Улучшение жилищных условий | Трансформаторная подстанция ТП-2 мкр. Приморский | Напряжение 6/0,4 кВ | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, 10м |
|  | Линии электропередачи (ЛЭП) | Улучшение жилищных условий | Линия электропередачи (ЛЭП), КЛ 6кВ | Протяженность 1390 м, напряжение 6 кВ | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, 1м |
|  | Электрические подстанции | Улучшение жилищных условий | Трансформаторная подстанция ТП-3 мкр. Приморский | Напряжение 6/0,4 кВ | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, 10м |
|  | Электрические подстанции | Улучшение жилищных условий | Трансформаторная подстанция ТП-4 мкр. Приморский | Напряжение 6/0,4 кВ | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, 10м |
|  | Линии электропередачи (ЛЭП) | Улучшение жилищных условий | Линия электропередачи (ЛЭП), КЛ 6кВ | Протяженность 218 м, напряжение 6 кВ | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, 1м |
|  | Объекты теплоснабжения | Улучшение жилищных условий | Централизованный теплоисточник (котельная) - центральный тепловой пункт (ЦТП) 1 | Тепловая мощность 2 МВт (1,72 Гкал/ч) | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Приморский |  |
|  | Сети теплоснабжения | Улучшение жилищных условий | Сети горячей воды 2 | Протяженность сооружения – 12,5 км | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Приморский | СНиП 41-02-2003, 3м |
|  | Объекты водоснабжения | Улучшение жилищных условий | Резервуар чистой воды (РЧВ) - Резервуар 1 | Производительность, 5000 тыс. куб. м/сут | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Рыбачий | СанПиН 2.1.4.1110-02, 30 м |
|  | Объекты водоснабжения | Улучшение жилищных условий | ВОС Приморский Водопроводные очистные сооружения 1 | Производительность, 13,6 тыс. куб. м/сут | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Приморский | СанПиН 2.1.4.1110-02, 30 м |
|  | Объекты водоснабжения | Улучшение жилищных условий | ВОС Сельдевый-2Водопроводные очистные сооружения 1 | Производительность, 14,28 тыс. куб. м/сут | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Приморский | СанПиН 2.1.4.1110-02, 30 м |
|  | Сети водоснабжения | Улучшение жилищных условий | Сети водоснабжения во вновь осваиваемые территории районы города 1 | Протяженность сооружения, 0,2 км | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Установление таких зон не требуется |
|  | Сети водоснабжения | Улучшение жилищных условий | Сети водоснабжения во вновь осваиваемые территории районы города 1 | Протяженность сооружения, 0,5 км | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты водоотведения | Улучшение жилищных условий | Канализационные очистные сооружения (КОС) 2 | Производительность, 4700 тыс. куб. м/сут | Зона инженерной инфраструктуры | Промышленная зона Приморская | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 300м |
|  | Сети водоотведения | Улучшение жилищных условий | Напорный коллектора в две линии от КНС-1 по ул. Кронштадтская до КОС в промышленной зоне Приморская 2 | Диаметр 250мм, протяженность 2200 п.м. | Не указывается 5 | Приморская зона | Установление таких зон не требуется |
|  | Сети водоотведения | Улучшение жилищных условий | Напорный коллектор в две линии от КНС-2 до планируемый КОС в промышленной зоне Приморская 2 | Диаметр 150мм, протяженность 460 п.м. | Не указывается 5 | Приморская зона | Установление таких зон не требуется |
|  | Объекты водоотведения | Улучшение жилищных условий | Очистных сооружений дождевых стоков 1 | Производительность, 15 тыс. куб. м/сут | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, Приморская зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 100м |
|  | Объекты водоотведения | Улучшение жилищных условий | Очистных сооружений дождевых стоков 1 | Производительность, 15 тыс. куб. м/сут | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, ул. Набережная | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 100м |
|  | Объекты водоотведения | Улучшение жилищных условий | Очистных сооружений дождевых стоков 1 | Производительность, 15 тыс. куб. м/сут | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Рыбачий | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 100м |
|  | Сети водоотведения | Улучшение жилищных условий | Сети водоотведения дождевых и талых вод 1 | Протяженность 7 км | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Установление таких зон не требуется |
|  | Сети водоотведения | Улучшение жилищных условий | Сети водоотведения дождевых и талых вод 1 | Протяженность 2,1 км | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Рыбачий | Установление таких зон не требуется |
|  | Сети водоотведения | Улучшение жилищных условий | Глубоководный канализационного выпуска от КОС 0" | Протяженность 0,3 км | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Рыбачий | Установление таких зон не требуется |
|  | Сети водоотведения | Улучшение жилищных условий | Строительство сетей канализации для вновь осваиваемый районов города 1 | Протяженность 6 км | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Установление таких зон не требуется |
|  | Сети водоотведения | Улучшение жилищных условий | Строительство сетей канализации для вновь осваиваемый районов города 1 | Протяженность 10 км | Не указывается 5 | г. Вилючинск, жилой район Приморский | Установление таких зон не требуется |

Таблица №1-2

Объекты, планируемые к реконструкции

| № | Сведения о видах | Сведения о назначении | Сведения о наименованиях | Основные характеристики | Местоположение |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Функциональная зона | Адрес |  |
|  | Объекты водоотведения | Улучшение жилищных условий | Реконструкция КНС-1 1 | 200 м³/ч | Зона инженерной инфраструктуры | г. Вилючинск, жилой район Приморский | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 20 м |
|  | Объекты водоотведения | Улучшение жилищных условий | Реконструкция КНС-2 1 | 340 м³/ч | Зона инженерной инфраструктуры | Приморская зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 20 м |
|  | Сети водоотведения | Улучшение жилищных условий | Реконструкция глубоководного канализационного выпуска №2 2 | Диаметр 250мм | Не указывается 5 | Приморская зона | Установление таких зон не требуется |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица №2

| Наименования функциональных зон | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых для размещения объектах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | % | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
| Площадь, всего | 34124,494 | 100 | - | - | - |
| Жилые зоны | - | - | - | - | - |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52,993 | 0,155 | - | - | - |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 6,478 | 0,019 | - | - | - |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 108,718 | 0,319 | - | - | - |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 17,576 | 0,052 | - | - | - |
| Зона специализированной общественной застройки | 154,787 | 0,454 | - | Организация дополнительного образования - здание детской школы искусств, планируемое к размещению 3 | Дошкольная образовательная организация, планируемая к размещению |
|  |  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация, планируемая к размещению |
|  |  |  |  |  | Дошкольная образовательная организация, планируемая к размещению |
|  |  |  |  |  | Общеобразовательная организация, планируемая к размещению |
|  |  |  |  |  | Общеобразовательная организация, планируемая к размещению |
|  |  |  |  |  | Зрелищная организация - концертный зал с размещением в нем кинотеатра, планируемая к размещению |
|  |  |  |  |  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (физкультурно-оздоровительный комплекс) - объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс), планируемые к размещению 1 |
|  |  |  |  |  | Яхт-клуб - спортивное сооружение, планируемый к размещению 2 |
|  |  |  |  |  | Спортивное сооружение, планируемое к размещению |
| Производственная зона | 257,325 | 0,754 | - | - | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | 450,148 | 1,319 | - | ПС 110/6 кВ «Богатыревка», планируемая к размещению 3 | ТП 6 кВ жилой район "Северный-2", планируемая к размещению 1 |
|  |  |  |  | ПС 110/6 кВ «Стеллера», планируемая к размещению 3 | ТП-1 жилой район Рыбачий, планируемая к размещению 1 |
|  |  |  |  |  | ТП-2 жилой район Рыбачий, планируемая к размещению 1 |
|  |  |  |  |  | ТП-1 жилой район Приморчкий, планируемая к размещению 1 |
|  |  |  |  |  | ТП-2 жилой район Приморчкий, планируемая к размещению 1 |
|  |  |  |  | РТП-Приморская, планируемая к реконструкции 3 | Резервуар чистой воды, планируемый к размещению 1 |
|  |  |  |  |  | Водоочистные сооружения водозабора Приморский, планируемые к размещению 1 |
|  |  |  |  | РТП-60, планируемая к реконструкции 3 | Водоочистные сооружения водозабора Сельдевый-2, планируемые к размещению 1 |
|  |  |  |  |  | Комплексных очистных сооружений (КОС) 1 |
|  |  |  |  |  | Очистные сооружения дождевых стоков, Приморская зона 2 |
|  |  |  |  | РТП-Ягодная, планируемая к реконструкции 3 | Очистные сооружения дождевых стоков, ул. Набережная 1 |
|  |  |  |  |  | Очистные сооружения дождевых стоков, жилой район Рыбачий 1 |
|  |  |  |  |  | КНС-1 1 |
|  |  |  |  |  | КНС-2 1 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 83,822 | 0,246 | - | - | - |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 446,702 | 1,309 | - | - | - |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 5,364 | 0,016 | - | - | - |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 97,635 | 0,286 | - | - | Парк «Патриот» - Парк культуры и отдыха 2 |
|  |  |  |  |  | Парк в мкр. Приморский -Парк культуры и отдыха 2 |
| Зона лесов | 2933,079 | 8,595 | - | - | - |
| Зона кладбищ | 22,200 | 0,065 | - | - | - |
| Зона складирования и захоронения отходов | 4,506 | 0,013 | - | Полигон твердых коммунальных отходов, планируемый к ликвидации 4 | - |
|  |  |  |  | Мусоросортировочная станция мощностью 15 тыс. тонн на действующем полигоне ТКО, планируемая к размещению 4 |  |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 105,234 | 0,308 | - | - | - |
| Зона режимных территорий | 21421,991 | 62,776 | - | - |  |
| Иные зоны | 7955,926 | 23,314 | - | - | - |

Сноски:

1 Объект планируется к размещению/реконструкции в соответствии действующим генеральным планом;

2 Объект планируется к размещению в соответствии предложениями администрации;

3 Объект планируется к размещению/реконструкции в соответствии со схемой территориального планирования Камчатского края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 669-П;

4 Объект планируется к размещению/ликвидации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Камчатском крае, утвержденной приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края №59 от 31.08.2020;

5 Не указывается согласно п. 1 части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции).